Додаток до рішення

41 сесії 7 скликання

Коростишівської міської ради

10.10.2017  №__________

Інформація

з підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

Шановні депутати та запрошенні!

Рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 20.06.2017  за №146  був затверджений план заходів з підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Інформація станом на 01.10. 2017 щодо виконання цих заходів надається в розрізі міських комунальних підприємств.

| № п/п | Зміст заходу |  | Вартість виконаних робіт тис. грн. | Виконавець | Термін виконання |  | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| МКП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Споруди-водозабору |  |  |  |  |  |
|  |  | Очищення та дезінфекція очисних водопровідних споруд головного водозабору Виконати капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі | за власний кошт 200,0 | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | виконано до 01.11.17 | виконано не виконано (не фінансувалися) |
|  |  | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабор | 100,0 | МКП «Водоканал» |  | до 01.11.17 | не фінансувалось |
|  |  | Проведення технічного обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозаборі Придбання силового трансформатору ТМ 160-10/0,4 на головний водозабор Придбання частотного перетворювача на головний водозабор марки «Lenze» Придбати силовий трансформатор ТМ 25 -10/0,4 | за власний кошт 180 200 60 | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | до 01.09.17 при наявності фінансув. при наявності фінансув. при наявності фінансув. | проведено не придбано не придбано не придбано |
|  |  | Артезіанські свердловини |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт утеплення павільйонів свердловини | за власний кошт | МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 | виконано частково |
|  |  | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин | за власний кошт | МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 | проведено |
|  |  | Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторів Придбати глибинні насоси ЕЦВ 8-25-150 та ЕЦВ 6-10-110 | за власний кошт 200 | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 до 01.08.17 | проведено придбано 7 шт. |
|  |  | Водогінна мережа міста |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення дезинфекції та промивки водопровідної мережі міста Проведення ремонту та заміну запірної арматури на водогінній мережі міста | за власний кошт за власний кошт | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | виконано до 01.10.17 | виконано д.у. 100-2 шт. д.у. 80-1шт. (вул. Гвардійська, Різдвяна, Горького) |
|  |  | Поточний ремонт, ревізія вуличних колонок на водогінних мережах міста Поточний ремонт оглядових водогінних колодязів на вуличних мережах міста Капітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантів Капітальний ремонт водогінних мереж: вул. Островського - та вул. Шелушкова - | 10 шт. 10,0 (5 шт.) 5 шт. 197,83320 281,14560 | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | до 01.07.17 до 01.10.17 до 01.10.17 до 01.07.17 | проведено техогляд та при необхідності ремонт поточний ремонт в стадії виконання не фінансувалося 90% 90% |
|  |  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів | 10,0 (5 шт.) | МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 | Поточний ремонт у стадії виконання |
|  |  | Провести ремонт та утеплення напірного каналізаційного колектора прокладеного через р. Левча Очисні каналізаційні споруди Реконструкція очисних споруд каналізації м. Коростишева продуктивністю 2000 м3 на добу з перспективою до 3000 м3 на добу по вул. Польовій | за власний кошт 21192,878 | МКП «Водоканал» Підрядна організація |  | до 01.11.17 На протязі року при надходженні фінансування | частково виконано (закуплено утеплювач) фінансування з держ. бюджет. не надходило |
|  |  | Каналізаційно-насосні станції |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на КНС №№ 1,2,3,4, | за власний кошт | МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 | виконано |
|  |  | Ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5 Технічний огляд та ремонт насосних агрегатів на КНС №1,2,3,4 | 108,514 за власний кошт | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  | до 01.10.17 до 01.08.17 | виконано виконано |
|  |  | Додатково виконано: Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Пилипа Орлика, 7-11 Заміна водопровідного вводу до буд. №18 по вул. Соборна Площа | 93,020 31,0 | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  |  | виконано виконано |
|  |  | Проведено поточний ремонт, чистка та промивка водогінної мережі по пров. Тельмана Проведено капітальний ремонт водопровідних вводів у багатоповерхові будинки: вул. Київська,143 вул. Різдвяна, 15/2 вул. Київська,125 вул. Соборна Площа,21 вул. Герої Небесної Сотні,37а вул. С.Площа, 5 Проведено ремонт водопостачання до будинку №16 по вул. Семінарській Адмінприміщення Проведено ремонт електричної мережі Ремонт та ревізія обігрівачів Утеплення дверей, вікон Водозабор Утеплення вхідних дверей, вікон по всьому об’єкті Ревізія електричного котла КНС 1,2,3,4 Утеплення вхідних дверей, вікон на всіх КНС Ремонт ревізія електричного обладнання на всіх КНС Ремонт пічного опалення на КСН №2 | за власний кошт не профінансовано 9,5 за власний кошт за власний кошт за власний кошт | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» МКП «Водоканал» |  |  | виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано |
| 2. |  | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт будівель житлового фонду |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт входів в підвальне приміщення (Соборна Площа,4 (2 входи)) Поточний ремонт: | 115,00 | КП «Коростишівська комунальна служба » |  | до 01.11.17 | 74,5 тис. грн. виконано |
|  |  | Дахів 60 м2 | 7,5 | КП «Коростишівська комунальна служба » |  | до 01.11.17 | 60 м2 |
|  |  | Коминів 10 шт. | 6,5 |  |  |  | 10шт |
|  |  | Дверей 10 шт | 2,5 |  |  |  | 11шт |
|  |  | Слухових та смотрових вікон 30 шт. | 1,4 |  |  |  | 9шт. |
|  |  | Остіклення вікон 20м2 | 2,8 |  |  |  | 24м2 |
|  |  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 5шт. | 2,5 |  |  |  | 3шт |
|  |  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30м2 | 2,4 |  |  |  | 20м2 |
|  |  | Ремонт під’їздів 20 шт. Ремонт відбійників, коньків 30м.п. Ремонт лівньовок 30 м.п. | 25,9 4,4 5.8 |  |  |  | 28шт 16м.п. 35м.п. |
|  |  | Ремонт внутрішньо будинкових мереж |  | КП «Коростишівська комунальна служба » |  | до 01.11.17 |  |
|  |  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення Поточний ремонт систем електропостачання | 40,0 15,0 |  |  |  | 49,8 тис.грн. 15,2 тис.грн. |
|  |  | Благоустрій прибудинкових територій: -по вул. Гвардійській 31-39, - по вул. Гвардійській 37-41, -по вул. С.Площа 8, - по вул. Київська 125,127,129, | 200 200 200 200 | Підрядна організація |  |  | виконано |
|  |  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 21,8 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  | до 01.11.17 на протязі року до 01.11.17 до 01.11.17 до 01.11.17 до 01.11.17 до початку опал. сезону | вивезено 168м3-42ходок |
|  |  | Зрізання та кронування аварійних дерев Перевірка вентиляційних та димових каналів, закладів будинків Заготівля піскосуміші 50 т. Поточний ремонт приямків 10 шт. Ремонт автотракторної техніки Здійснення перевірки димветканалів у 98 багатоквартирних житлових будинках | 121,6 2,7 50 3,0 12,0 |  |  |  | зрізано та кроновано 127 дерев-146 м3. (12 закладів освіти та культури) виконано 4шт. 2од. виконано 52 буд. |
| 3. |  | КП «Коростишівський комунальник» |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустрій |  |  |  |  |  |
|  |  | Заготівля піскосуміші – 770 тон (піску-700т. солі-70т). |  | КП «Коростишівський комунальник» КП «Коростишівський комунальник» |  | до 01.11.17 | 150т.-піску, 35т-піскосуміші |
|  |  | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення | власним коштом |  |  | до 01.10.17 | виконано |
|  |  | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період Провести утеплення ґрунту під зимовими захороненнями -1800 кв. м. Поточний ремонт освітлення вулиці Шелушкова та прорв. Різдвяна міста | власним коштом 73,0 | КП «Коростишівський комунальник» КП «Коростишівський комунальник» КП «Коростишівський комунальник» |  | до 01.10.17 до 01.11.17 до 01.11.17 | Техніка підготовлена Проводитутеплення сухим листям виконано |
|  |  | Виконання поточного та капітального ремонту доріг відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Коростишівської територіальної громади на 2017 Поточний ремонт: |  | Підрядна організація |  | до 01.11.17 | виконано |
|  |  | -вул. Володимирська | 114,70091 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Київська | 700,7326 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Шелушкова | 199,90878 |  |  |  |  |
|  |  | -пров.Некрасова | 197,52528 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Київська(друг.Південна) | 199,99213 |  |  |  |  |
|  |  | -пров.Суворова | 199,9526 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Шевченка | 199,99213 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.С.Площа | 187,43408 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Тельмана | 199,67524 |  |  |  |  |
|  |  | -вул. Семінарська | 177,084 |  |  |  |  |
|  |  | - вул.Суворова | 199,97113 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Павлова | 199,922 |  |  |  |  |
|  |  | -прибуд.терит.вул.С.Площа | 199,990 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Гагаріна | 519,7535 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Сергія Панасюка | 199,60920 |  |  |  |  |
|  |  | -вул.Героїв Небесної Сотні | 191,010 |  |  |  |  |
|  |  | -вул. Горького | 196,518 |  |  |  |  |
|  |  | -капітальний ремонт вул. У.Громової | 979,993 |  |  |  |  |
|  |  | Зрізання та кронування аварійних дерев по місту та старостинських округах | 153,8 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |  | виконано |
|  |  | Проведена заміна енергозберігаючих ламп на освітлення вулиць міста в кількості 60 шт.; | 10,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  |  | виконано |
|  |  | Проведена робота по заміні комутаційних пристроїв по старостинських округах | 31,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  |  | виконано |
|  |  | Заготівля твердого палива на старостинські округи | 40,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  |  | Не виконано |

Начальник відділу економічного розвитку,

житлово-комунального господарства та

благоустрою Коростишівської міської ради                                                                     І.С. Загарія