Додаток до рішення

виконавчого комітету

Коростишівської міської ради

_____________  № __________

Інформація

Про хід виконання заходів з підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради

Рішенням виконавчого комітету від 25.05.2022 року №99 затверджено План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради.

З метою контролю за виконанням заходів було створено відповідну комісію до складу якої ввійшли представники виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств, начальники відділів та депутати міської ради.

Підприємствами житлово-комунального господарства, закладами освіти, культури, медицини, соціальної сфери, старостинськими округами проведено ряд заходів по забезпеченню сталого функціонування об’єктів протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

МКП ”Водоканал”

Для забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного  господарства  в умовах осінньо-зимового періоду МКП «Водоканал» виконано комплекс заходів, а саме:

- виконано очищення, промивку та дезинфекцію головних очисних споруд водозабору – 125,6 тис.грн;

- замінено частотний перетворювач на станції II-го підйому води, замінено кабель лінії 0,4 кВт 20 м.;

- проведено очищення, промивку, дезинфекцію 3-х фільтрів та водонапірної башти на території Льонозаводу – 47,6 тис.грн.;

- проведено роботи по заміні запірної арматури та водоводів в камері управління засувками біля св.№24;

- проведено ряд аварійно-відновлювальних робіт на водоводах в урочищі Троян, з заміною ділянок водоводів – 300,0 тис.грн.;

- замінено глибинні насоси на 5-ти арт. свердловинах;

- закуплено 3 глибинні насоси на артезіанські свердловини  на суму 232,2 тис.грн. та виділено кошти на закупівлю ще 2 глибинних насоси на суму 221,2 тис.грн.;

- проведено ревізію запірною арматури та клапанів на 8-ми арт. свердловинах, замінено запірну арматуру на св.№ 11;

- замінено автоматичні вимикачі 100А – шт. на КТП №243, постійно проводиться огляд, ревізія та при необхідності заміна розхідних електричних комплектуючих в щитах управління глибинними насосами – 20,5 тис.грн.;

- проведено дезінфекцію та промивку водопровідної мережі міста;

- проведено ряд аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста, замінено близько 200 м. водопроводу по пров.Гвардійському з перепідключенням абонентів – 161,6 тис.грн.;

- частково замінено запірну арматуру в центрі міста для локалізації можливих пошкоджень;

- проведено ревізію запірної арматури по місту (зміщування штоків, очищення колодців, набивка сальників) – 200,0 тис.грн.;

- проведено ремонт колодязів по вул.Святотроїцька, вул.І.Богуна, пров.Гвардійський – 150 тис.грн.;

- проведено ремонт запірної арматури d300 мм на КНС№2, замінено зворотній клапан на КНС№2, проведено ревізію всіх інших запірно-регулюючих механізмів та клапанів на КНС, очищено прийомні камери та приточні колодязі на КНС – 100,0 тис.грн.;

- проведено заміну дільниці дворової каналізації d 150 мм по вул.Горького 40а (10м);

- проведено очищення дворових каналізаційних мереж машиною для прочищення каналізації;

- проведено ремонт колодязів на КНС №2, вул.Горького, 40А, вул.Київська, 125-127 – 200,0 тис.грн.;

- постійно проводиться очищення прийомників на мулових майданчиках для забезпечення сталої роботи каналізаційних очисних споруд – 150,0 тис.грн.

Загальний обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2022 становить 1713,4 тис.грн.

КП «Коростишівська комунальна служба»

Задля підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років здійснено заходи:

- проводилися ремонти під’їздів (побілка, фарбування) 23 під’їздів на суму 119,4 тис.грн.;

- поточний ремонт дахів 100 м2 37,0 тис.грн.;

- поточні ремонти дверей, слухових та смотрових вікон, остіклення вікон 15,0 тис.грн.;

- поточний ремонт козирків входів у підїзд 5,0 тис.грн.;

- ремонт лівньовок 20 м.п. 5,0 тис.грн.;

- поточний ремонт приямків 1,5 тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж 70,0 тис.грн.;

- виготовлено 99 паспортів готовності житлових будинків;

- здійснено перевірку димветканалів у 80 багатоквартирних житлових  будинках та складено відповідні акти;

- підготовка автотракторної техніки 1,9 тис.грн,;

- ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища;

- проведено зрізання та кронування аварійних дерев;

- виконано прибирання дорожнього змету.

КП «Коростишівський комунальник»

У осінньо-зимовий період 2022-2023 року для ліквідації ожеледиці та очистки доріг від снігу буде задіяна техніка КП «Коростишівський комунальник» та КП «Коростишівська комунальна служба».

Підготовлено:

- автотракторну техніки  та навісне обладнання  до роботи в осінньо-зимовий період - «Бєларусь-892», МТЗ-82, ЮМЗ-6, ескаватор ЕО-2621, МаЗ-6501, МаЗ-5550;

- придбана та замінена тракторна гума;

- триває заготівля протиожеледних матеріалів;

- виконується поточний ремонт освітлення по вулицях міста.

Освіта

Відповідно до наказу від 13.07.2022 №81 «Про перевірку готовності закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  в умовах військового  стану», комісією було здійснено перевірку до готовності та встановлено, що усі заклади освіти можуть здійснювати очне навчання в умовах військового часу.

Крім того до початку нового навчального року та осінньо–зимового періоду заклади освіти, здійснили ряд заходів:

- проведено повірка манометрів, газових лічильників, перевірка димвентканалів,  перевірка опору заземлення – 101,0 тис.грн.;

- ШРП, технічне обслуговування котельні – 114,3 тис.грн.;

- поточний ремонт котлів ліцею № 3 - 39,3 тис.грн.;

- поточний ремонт мережі газопостачання ліцею № 3 – 20,1 тис.грн.;

- поточний ремонт системи опалення - 13,9 тис.грн.;

- закуплено 8 обігрівачів для ПРУ ліцею № 5 ім. Т.Г.Шевченка – 50 тис.грн.;

- обслуговування внутрішньої системи електромережі - 47,0 тис.грн.;

- завершення робіт по капітальному ремонту даху ліцею № 1 - 270,0 тис.грн.;

- проведено навчання з охорони праці, та кочегарів та операторів котелень;

- здійснено закупівлю твердого палива відповідно до норм;

Протягом року заклади освіти працювали над покращенням необхідних умов для освітнього процесу:

- виконанi роботи по виготовленню проектної документації «Реконструкція системи теплопостачання із встанлення твердопаливного котла» у ліцеї № 1, ліцеї № 3 та ЗДО № 13;

- утеплено дах ліцею № 1  - 64,0 тис.грн.;

- утеплення труб ліцею № 1 – 15,9 тис.грн.

У ході підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період виконані поточні ремонти котелень, водопровідних, каналізаційних мереж, здійснено обстеження вентиляційних та димових каналів.

Культура

Підготовка клубних закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період знаходиться на постійному контролі відділу культури та туризму Коростишівської міської ради та готова до початку опалювального сезону.

Станом на 01.10.2022 р. в сільській місцевості громади нині діє 14 клубних закладів та 10 бібліотек, які знаходяться в клубах та Будинках культури. З них не опалюється, в зв’язку з неробочими опалювальними системами: Більківці, Кропивня, Віленька, Теснівка, Щигліївка, Вільня.

Пічним опаленням частково опалюються клубні заклади сіл: Козак, Голубівка, Вільнянка, Здвижка, Квітневе, Царівка, Продубіївка.

Газовим опаленням повністю опалюється СБК с.Стрижівка, Коростишівський Будинок культури, Бібліотека для юнацтва, Дитяча музична школа.

По підготовці до оплювального сезону на 2022-2023 роки проведено:

- обслуговування ШРП;

- повірка лічильників – 4,4 тис.грн;

- технічне обслуговування газорозпридільної системи  – 6,4 тис.грн;

- обстеження димових та вентиляційних каналів – 0,4 тис.грн;

- технічне обслуговування котельні – 8,8 тис.грн.

КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна"

Під час виконання заходів до початку опалювального періоду 2022/23 року проведено:

- виконано ремонт котла потужністю 1,0 МВт;

- частково проведено заміну труб водопостачання у відділеннях;

- виконано промивку системи опалення (батареї, регістри);

- проводиться робота по благоустрою території лікарні;

- перевірена автоматика котлів на твердому паливі, почищені димоходні труби, топки котлів;

- перевірена готовність системи електропостачання котельні;

- виконано роботи по утепленню зовнішньої системи опалення.

- проводяться косметичні ремонти у відділеннях лікарні.

Для функціональної роботи котельні ЦРЛ в осінньо-зимовий період 2022/23 рр. заготовлено тверде паливо в повному обсязі.

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"

Відповідно до розробленого плану заходів, створено комісію з підготовки закладу до опалювального сезону на чолі із завідуючим господарством Чорний_М.Л., яка здійснює контроль за виконанням та якістю робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду.

З метою попередження технологічних порушень та аварій комісією було здійснено перевірку технічного стану опалювальних систем (індивідуальні котли, грубки), димарів, вентиляційних каналів.

Протягом липня - вересня 2022 року силами працівників здійснювався поточний ремонт приміщень фельдшерських пунктів та амбулаторій (побілка стін, було пофарбовано вікна, замазано щілини, підігнано вхідні двері, щоб ті щільно зачинялись, чистились димарі).

Враховуючи залишки твердого палива в АЗПСМ та ФП укладено договір з ДП «Коростишівський лісгосп АПК» на придбання 80 м3 дров на суму 86,7 тис.грн.

Інженером з охорони праці (Федосеєва В.В.) проводяться навчально-роз'яснювальні роботи з відповідним технічним персоналом(опалювачі),  здійснюється укомплектування робочих місць оперативною та технічною документацією.

Старостинські округи

Приведено до готовності системи опалення закладів соціальної сфери.

Надано допомогу самотнім громадянам похилого віку у веденні домашнього господарства, заготівлі дров та овочів.

Проведено роботу з власниками автотракторної техніки, яка може бути задіяна для розчищення доріг в осінньо-зимовий період.

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2022 рік та розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 14.06.2022 року № 161 «Про затвердження переліків вулиць і доріг комунальної власності для проведення аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання у період дії воєнного стану» проведено поточний ремонт дорожнього покриття: вул.Івана Богуна, вул.Соборна Площа, вул.Володимирська, вул.Різдвяна, вул.Некрасова, вул.Шевченка, вул.Гастелло, вул.Гвардійська, вул.Київська (другорядна південна), вул.Семінарська, вул.Героїв Небесної Сотні.

Перший заступник

міського голови                                                                                                                Р.С. Дейчук