ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

___________ 2023 № ______

Інформація

про хід виконання заходів з підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради

|  | Зміст заходу |  | Вартість виконання робіт, тис. грн. | Виконавець | Термін виконання |  | Відмітка про виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| МКП «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. ВОДОЗАБОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очищення, промивку та дезінфекцію головних очисних водопровідних споруд водозабору. |  | 250,0 | МКП «Водоканал» | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозаборі. |  | 50,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Станція знезалізнення на території Льонозаводу – провести очищення, промивку та дезінфекцію фільтрів та водонапірної башти. |  | 50,0 |  | 01.06.2023- 06.07.2023 р. |  | Виконано |  |
|  | ІІ. АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ремонтні роботи по частковій заміні водоводів в урочищі «Троян», вул. Чехова. |  | 600,0 | МКП «Водоканал» | 01.06.2023 р.- 01.12.2023р. |  | Виконано |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування артезіанських свердловин (заміна глибинних насосів, ремонт або заміна водопідйомних труб). |  | 1000,0 |  |  |  | 80% |  |
| 3 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах артезіанських свердловин. |  | 200,0 |  | 01.01.2023 р.- 31.12.2023р. |  | Виконано |  |
| 4 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на артезіанських свердловинах. |  | 100,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
|  | ІІІ. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ МІСТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести дезінфекцію та промивку водопровідної мережі міста. |  | 30,0 | МКП «Водоканал» | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи водопровідних мереж міста. |  | 1500,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Провести ремонт, ревізію запірної арматури на водопровідних мережах міста. |  | 300,0 |  | до 01.12.2023 р. |  | Виконано |  |
| 4 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів на вуличних мережах міста. |  | 60,0 |  | до 01.09.2023 р. |  | Виконано |  |
|  | ІV. КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНІ СТАНЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію запірної арматури зворотних клапанів, насосних агрегатів на каналізаційно-насосних станціях №1, №2, №3, №4. |  | 200,0 | МКП «Водоканал» | 01.09.2023 р. -01.12.2023 р. |  | Виконано |  |
|  | V. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ МІСТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести поточні ремонтні роботи каналізаційних мережах міста. |  | 400,0 | МКП «Водоканал» | 01.09.2023 р. -01.12.2023 р. |  | Проводяться |  |
| 2 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів на вуличних каналізаційних мережах міста. |  | 60,0 |  | на протязі року |  | Проводяться |  |
|  | VI. ОЧИСНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СПОРУДИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очищення прийомників на мулових полях. |  | 300,0 | МКП «Водоканал» | на протязі року |  | Виконується |  |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт багатоквартирних житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт дахів 150 м². |  | 30,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2023 р. |  | 273,2/79,68 тис.грн. |  |
|  | Поточний ремонт коминів 3 шт. |  | 5,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | Не виконано |  |
|  | Поточний ремонт дверей 10 шт. |  | 5,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 5,0 тис.грн. |  |
|  | Поточний ремонт слухових та смотрових вікон, продухів 20 шт. |  | 3,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 10,5 тис.грн. |  |
|  | Остіклення вікон 10 м². |  | 5,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 25/7,5тис.грн. |  |
|  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд та підвал 5 шт. |  | 10,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 7/82,3тис.грн. |  |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30 м². |  | 10,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 20,3 тис.грн. |  |
|  | Ремонт під’їздів (побілка, фарбування) 40 шт. |  | 60,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 33/313,4тис.грн. |  |
|  | Ремонт відбійників, коньків 100 м.п. |  | 15,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 84/29,4 тис.грн. |  |
|  | Ремонт лівньовок 30 м.п. |  | 10,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 35/15,4 тис.грн. |  |
|  | Поточний ремонт приямків 5шт. |  | 5,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 2,0 тис.грн. |  |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкових мереж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення. |  | 100,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2023 р. |  | 143,5м.п/117,731 тис.грн. |  |
|  | Поточний ремонт системи електропостачання. |  | 25,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 100 м.п./65,1 тис.грн. |  |
| 3 | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка вентиляційних та димових каналів закладів, приватних будинків. |  | 5,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2023 р. |  | 5,5 тис.грн. |  |
|  | Закупівля солі та заготівля піскосуміші 50т. |  | 5,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | Сіль 3т.-32,4 тис.грн., пісок 60т. |  |
|  | Ремонт, технічна перевірка автотракторної техніки |  | 40,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | 5 одн./111 тис.грн. |  |
|  | Здійснення перевірки ДВК у багатоквартирних житлових будинках (98 будинків). |  | - |  | до 01.11.2023 р. |  | 64 буд. |  |
|  | Виготовлення паспортів готовності житлових будинків(99шт.). |  | - |  | до 01.11.2023 р. |  | 99 шт. |  |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля піскосуміші. |  | 800,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.11.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період . |  | 150,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Забезпечення утримання доріг в осінньо-зимовий період (розчистка від снігу та посипка піскосумішшю). |  | 500,0 |  | Постійно |  | У разі потреби |  |
| 4 | Поточний ремонт освітлення вулиць міста. |  | 250,0 |  | до 01.11.2023 р. |  | У разі необхідності |  |
| 5 | Транспортні послуги на доставку твердого палива жителям громади пільгових категорій, а також таким які опинилися в складних життєвих обставинах |  | 100,0 | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» | до 01.10.2023 р. |  | У разі потреби |  |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт та утеплення приміщень закладів. Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу. |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Підготовка пакету документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період. |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Приведення у належний стан необхідної документації (Журнали, інструкції). |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 4. | Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням модульної котельні Щигліївському ліцею Коростишівської міської ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Щигліївка, вул. Шевченкка, 33 |  | 500,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано (752,321тис.грн.) |  |
| 5. | Проведення електротехнічних вимірів ізоляції та повірка приладів (монометрів, термометрів, газових сигналізаторів, лічильників газу) |  | 30,1 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 6 | Технічний огляд, обслуговування котельні та ШРП. |  | 130,4 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 7 | Технічний огляд газорозподільчої системи та теплогенеруючого обладнання. |  | 73,2 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 8 | Заготівля твердого палива |  | 960,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 9 | Ревізія запірної арматури насосів, електродвигунів, допоміжного електрообладнання, очищення котлів та димоходів від шлаку. |  | 4,1 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 10 | Поточний ремонт системи опалення ліцею №3 Коростишівської міської ради |  | 70,1 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 11 | Проходження навчання працівників відповідальних за газо-, електропостачання, охорону праці, протипожежну безпеку, операторів котелень |  | 25,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 12 | Поточний ремонт санвузла закладу дошкільної освіти №8 |  | 66,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 13 | Транспортні послуги на доставку твердого палива |  | 100,0 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
|  | Заклади культури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування ШРП |  | 28,0 | Відділ культури та туризму міської ради | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Повірка лічильників |  | 2,5 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Технічне обслуговування газорозподільної системи |  | 21,4 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 4 | ГАЗ |  | 1495,92 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 5 | Повірка димоходів |  | 0,5 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 6 | Обслуговування котельні |  | 20,0 |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконується |  |
|  | Заклади медицини |  |  |  |  |  |  |  |
| КНП «КОРОСТИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЄХІНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котла потужністю 1,1 МВт. | 40,0 |  | КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна» |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |
| 2 | Проведення підготовки котлів та мережі. | 25,0 |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |
| 3 | Проведення поточного ремонту приміщень. |  |  |  |  | до 01.09.2023 р. |  | Частково виконано (Потреба в 300 м3) |
| 4 | Заготівля твердого палива. | 1050,0 |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |
| 5 | Заміна сталевих труб та регістрів на поліхлорвінілові труби та сталеві радіатори | 500,0 |  |  |  | до 01.09.2023 р. |  | Виконано |
| 6 | Утеплення даху приміщення лабораторії | 130,0 |  |  |  | до 01.07.2023 р. |  | Виконано |
| 7 | Транспортні послуги на доставку твердого палива | 100,0 |  | КНП «Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І.Потєхіна» |  | до 01.10.2023р. |  | Не виконано |
| КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 350,0 |  | КНП «ЦПМСД» |  | до 15.12.2023 р. |  | Виконано |
| 2 | Проведення поточного ремонту приміщень. |  |  |  |  | до 01.09.2023 р. |  | Виконано |
| 3 | Підготовка пічного опалення. |  |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |
| 4 | Транспортні послуги на доставку твердого палива | 100,0 |  | КНП «ЦПМСД» |  | до 01.10.2023р. |  | Виконано |
| СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля твердого палива. |  | 100,0 | Міська рада | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Підготовка пічного опалення та опалювальних систем до роботи в опалювальний період. |  |  |  | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| 3 | Транспортні послуги на доставку твердого палива |  | 100,0 | Міська рада | до 01.10.2023 р. |  | Виконано |  |
| Забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу (житловий будинок, об’єкт житлової нерухомості, власник – Коростишівська міська об’єднана територіальна громада ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання котла твердопаливного потужністю 25 кВт |  | 42,3 | Міська рада | до 10.09.2023 р. |  | Виконано |  |
| 2 | Послуги з монтажу котла твердопаливного та додаткового опалення |  | 14,5 | Міська рада | до 02.10.2023 р. |  | Заключено договір про надання послуг №266 від 03.10.2023 |  |

Міський голова                                                                                                                                                                                                    Іван КОХАН