Додаток №5

до рішення виконавчого

комітету міської ради від 01.03.2013 р. № 40

Періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

| № | Перелік послуг | Періодичність та строки надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території (літнє, зимове) | Надається згідно затверджених норм обслуговування щоденно (крім неділі). |
| 2 | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових електромереж для освітлення центральних проходів підвальних приміщень, сходових кліток та сплата за електроенергію місць загального користування будинку, аварійні виклики | Надається згідно затверджених норм обслуговування з 8.00 до 17.00 год. Аварійні виклики в разі необхідності. Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень без заміни електричних лампочок (крім аварійних ситуацій) |
| 3 | Дератизація | Надається один раз в два роки, згідно графіка |
| 4 | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання,водовідведення, зливової каналізації, теплопостачання (вул. Мира, 3) , аварійні виклики | Надається згідно затверджених норм обслуговування з 8.00 до 17.00 год., включаючи вихідні та святкові дні. Аварійні виклики в разі необхідності. |
| 5 | Технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, а саме: покрівель, покриття, дахів, під’їздів, відмосток; та елементів зовнішнього упорядження, розміщених на прибудинковій території (в тому числі дитячих, спортивних та інших майданчиків) | Надається згідно затверджених норм обслуговування з 8.00 до 17.00 год. Фарбування під'їздів проводиться один раз в вісім років. Побілка під'їздів проводиться один раз в чотири роки. Ремонт майданчиків проводиться один раз в рік та в разі необхідності. |
| 6 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Надається згідно затверджених норм обслуговування з 8.00 до 17.00 год. Перевірка димових та вентиляційних каналів проводиться один раз в рік, згідно графіка та за необхідністю. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					М.А.Потійчук